АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«___» апреля 2021 г.                                                                                            № ___

Об утверждении перечня первичных средств

пожаротушения и противопожарного инвентаря

для помещений и строений, находящихся

в собственности (пользовании) граждан

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан.

2. Гражданам, имеющим в собственности (пользовании) помещения и строения, иметь первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь согласно утвержденному Перечню.

3. Признать утратившим силу постановление администрации города Полярные Зори от 28.05.2020 № 400 «Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан»

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Полярные Зори

с подведомственной территорией	                                                    М.О. Пухов

Визы согласования:

Правовой отдел _______________________________ «___» _______   2021

Тенюшко А.С.

1-в дело, 1-Прокуратура,  1- сектор ГЗ

УТВЕРЖДЕНО постановлением администрации города Полярные Зори от «___» апреля 2021 г. № ___

Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан

| № п/п | Наименование первичных средств тушения и противопожарного инвентаря | Количество |
| --- | --- | --- |
| Для квартиры многоэтажного жилого дома (комнаты в общежитии) |
| 1. | Огнетушитель углекислотный или порошковый объемом не менее 2 литров | 1 шт. |
| 2. | Противопожарное полотно размером 1х1 м. | 1 шт. |
| 3. | Ведро | 1 шт. |
| Для индивидуального жилого дома |
| 1. | Огнетушитель углекислотный или порошковый объемом не менее 5 литров | 1 шт. |
| 2. | Противопожарное полотно размером 1х1 м. | 1 шт. |
| 3. | Емкость с водой объемом 200 литров (в летнее время) | 1 шт. |
| 4. | Ведро | 1 шт. |
| 5. | Топор | 1 шт. |
| 6. | Лопата | 1 шт. |
| 7. | Лестница | 1 шт. |
| Для индивидуального гаража |
| 1. | Огнетушитель углекислотный или порошковый объемом не менее 5 литров | 1 шт. |
| 2. | Противопожарное полотно размером 1х1 м. | 1 шт. |
| 3. | Ведро | 1 шт. |
| 4. | Лопата | 1 шт. |
| 5. | Топор | 1 шт. |
| 6. | Ящик с песком | 1 шт. |