АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«___» марта 2022 г.                                                                                         № ____

Об утверждении Перечня первичных средств

тушения пожаров и противопожарного инвентаря

для территорий общего пользования, расположенных

на территории муниципального образования

г. Полярные Зори с подведомственной территорией

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить прилагаемый Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для территорий общего пользования, расположенных на территории муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией (далее – перечень).

- Собственникам территорий общего пользования иметь первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь согласно утвержденному Перечню.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Полярные Зори

с подведомственной территорией	                                                    М.О. Пухов

Визы согласования:

Правовой отдел _______________________________   «___» марта 2022 г.

Тенюшко А.С.

1-в дело, 1-Прокуратура,  1- сектор ГЗ

Приложение

к постановлению администрации

города Полярные Зори

от «___»  марта 2022 г. № ___

Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для территорий общего пользования, расположенных на территории муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией

| №п/п | Наименование первичных средств тушения и противопожарного инвентаря | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Огнетушители (рекомендуемые): | 2 |
|  | - воздушно-пенные вместимость 10 л. |  |
|  | - порошковые вместимость 10 л. |  |
| 2. | Лом | 1 |
| 3. | Ведро | 1 |
| 4. | Багор | 1 |
| 5. | Лопата штыковая | 1 |
| 6. | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1х1 м. | 1 |