АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«____»  _______  2024 г.		                                                                        № ____

Об утверждении технического задания

на разработку инвестиционной программы

развития систем водоснабжения, водоотведения

муниципального образования г. Полярные Зори

с подведомственной территорией на 2025-2027 годы

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»,                                     п о с т а н о в л я ю:

1.   Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы развития систем водоснабжения, водоотведения муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией на 2025-2027 годы, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать филиалу ООО «АтомТеплоЭлектроСеть» в г. Полярные Зори разработать инвестиционную программу развития систем водоснабжения, водоотведения муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией на 2025-2027 годы.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города Гириновича И.С.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. главы города Полярные Зори

с подведомственной территорией					                      В.Н. Семичев

Визы согласования:

Согласовано:

| Правовой отдел | ______________ (подпись) |  | «___» _________ 2024г. |
| --- | --- | --- | --- |

Носаль Д. Р.

# 1- В дело; 1- прокуратура; 1- МКУ «УГХ»; 1- ООО «АТЭС».

# Приложение 1

к постановлению администрации города

Полярные Зори с подведомственной территорией

от ___________ 2024 № _______

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку инвестиционной программы развития систем водоснабжения, водоотведения муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией на 2025-2027 годы

- Общие положения.

Настоящее техническое задание на разработку инвестиционной программы разработано в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», предусматривает задание на разработку инвестиционной программы развития систем водоснабжения, водоотведения муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией на 2025-2027 годы.

Разработчики технического задания: Администрация муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией.

Разработчик инвестиционной программы: филиал ООО «АтомТеплоЭлектроСеть» в г. Полярные Зори.

Срок реализации инвестиционной программы: 2025 – 2027 годы.

2. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы.

2.1. Главной целью разработки программы является повышение качества, надежности и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения, достижение плановых значений показателей.

2.2. Для решения поставленной цели в рамках данной программы основными задачами являются:

- улучшение качества жилищно-коммунальных услуг;

- увеличение срока службы инженерно-технических сетей и сооружений;

- повышение надежности и развитие инженерно-технических сетей и сооружений;

- снижение уровня износа и аварийности коммунальных сетей;

- реализация требований энергетической эффективности;

- повышение уровня энергосбережения более чем на 3 %.

3. Требования по содержанию и структуре инвестиционной программы.

Структура и содержание инвестиционной программы должны соответствовать требованиям раздела III Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641.

Инвестиционная программа развития систем водоснабжения, водоотведения муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией на 2025-2027 годы разрабатывается в рамках развития жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией на основании следующих документов:

- Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- приказ Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 06.06.2016 N 90/48 «Об утверждении Порядка рассмотрения, согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, формы инвестиционной программы и форм отчета»;

- постановление администрации город Полярные Зори с подведомственной территорией от 16.12.2022 № 1157 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Полярные Зори с подведомственной территорией»;

- исходных данных, имеющихся у разработчика инвестиционной программы (технические условия на подключение перспективного строительства);

- расчетных нагрузок по водоснабжению и водоотведению в районах жилой застройки.

Инвестиционная программа должна содержать источники финансирования по каждому мероприятию.

4. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения.

Разработка перечня объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения, или перечня территорий, на которых расположены такие объекты, с указанием мест расположения подключаемых объектов, нагрузок и сроков подключения, не планируется.

5. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и(или) водоотведения.

| Наименование мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- |
| зона деятельности филиала ООО «АтомТеплоЭлектроСеть» г. Полярные Зори |
| Реконструкция участка водопровода от Нивский д. 15 до ТП-1 (СМР). | 2025 год |
| Замена участка магистрального водопровода от ПГ-41 до ПГ-57 Пушкина 8 – ул. Ломоносова 16 (СМР) | 2026 год |
| Приобретение спецавтотранспорта 1 ед. (Автомобиль грузовой УАЗ-236324 UAZ PROFI). | 2027 год |

6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановые значения по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Показатели качества питьевой воды: |  |  |  |  |
| 1.1 | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Показатели качества горячей воды: |  |  |  |  |
| 2.1 | доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | % | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям (за исключением температуры), в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | % | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения: |  |  |  |  |
| 3.1 | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед. / км | 1,28 | 1,28 | 1.28 |
| 4 | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения: |  |  |  |  |
| 4.1 | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед. / км | - | - | - |
| 5 | Показатели качества очистки сточных вод: |  |  |  |  |
| 5.1 | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | - | - | - |
| 5.2 | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | - | - | - |
| 5.3 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | - | - | - |
| 6 | Показатели энергетической эффективности: |  |  |  |  |
| 6.1 | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 12,20 | 12,20 | 12,20 |
| 6.2 | удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | Гкал/куб. м | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 6.3 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб. м | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 6.4 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/куб. м | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 6.5 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/куб. м | - | - | - |
| 6.6 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб. м | - | - | - |

7. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

Разработка мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, не планируется.

8. Перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

| Наименование мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- |
| зона деятельности филиала ООО «АтомТеплоЭлектроСеть» г. Полярные Зори |
| Приобретение спецавтотранспорта (Автомобиль грузовой УАЗ-236324 UAZ PROFI ) количество- 1 ед. | 2027 год |

9. Форма предоставления проекта инвестиционной программы.

Проект инвестиционной программы предоставляется в трех экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре на электронном носителе.

10.  Порядок внесения изменений в техническое задание.

Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе администрация муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией или по инициативе филиала ООО «АтомТеплоЭлектроСеть» в г. Полярные Зори.

Основаниями для пересмотра (внесение изменений) в утверждённое техническое задание могут быть:

- принятие или внесение изменений в программы, влияющие на изменение условий технического задания;

- исполнение требований статьи 23 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.

В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе филиала ООО «АтомТеплоЭлектроСеть» в г. Полярные Зори заявление о необходимости пересмотра, направляемое главе администрации муниципального образования г. Полярные Зори с подведомственной территорией, должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.